UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”DZIEKANOWICE 3”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny

· parterowy z garażem
· niepodpiwniczony

· poddasze użytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	2 072,71 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	544,51 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	134 909,72 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	118 909,84 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	253 819,56 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	56 008,97 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	29 323,05 zł
	9,5%

	2
	Stan surowy
	105 586,67 zł
	34,1%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	90 806,71 zł
	29,3%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	28 103,13 zł
	9,1%

	5
	Roboty instalacyjne
	39 104,75 zł
	12,6%

	6
	Roboty elektryczne
	16 904,22 zł
	5,5%

	 
	Ogółem
	309 828,53 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny DZIEKANOWICE 3: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	90,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	18,7

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami
	m2
	47,8

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami
	m2
	16,4

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	172,0

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	28,3

	Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12cm obustronne tynkowane i malowane
	m2
	70,2

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	6,2

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	3,7

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	2,5

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	52,0

	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (drewno konstrukcyjne)
	m3
	8,2

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	206,8

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	56,5

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	47,9

	Podłoga na gruncie - wykończenie: parkiet
	m2
	9,6

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	21,4

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	64,0

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	21,5

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	15,8

	Brama garażowa
	m2
	5,0

	Balkony z wykończeniem
	m2
	5,1

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej
	m2
	29,5

	Tarasy ziemne i schody terenowe
	m2
	38,5


2

