UWAGA!!!

 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”DZIEKANOWICE 5”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2042 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     482 zł

1.stan surowy otwarty               131.484,14
2.stan wykończeniowy              111.647,93
3.ogółem roboty budowlane     243.132,07    

4.instalacje                                  49.258,03
TABELA  ELEMENTÓW 

	Pozycja
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1.
	Stan zerowy
	  31.696,36
	            10,8

	2.
	Stan surowy
	         99.787,78
	 34,1

	3.


	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	  86.473,16

	 29,6

	4.
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	  25.174,77
	  8,6

	5.


	Roboty instalacyjne
	   35.003,37
	 12,0

	6.
	Roboty elektryczne
	   14.254,66
	   4,9


	
	Ogółem
	 292.390,10
	           100,0


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Budynek jednorodzinny DZIEKANOWICE 5: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	85,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	18,1

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami
	m2
	39,0

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami
	m2
	28,2

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	168,0

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	30,3

	Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12cm obustronne tynkowane i malowane
	m2
	73,0

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	6,1

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	3,8

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	2,2

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	36,5

	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (drewno konstrukcyjne)
	m3
	8,3

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	209,5

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	55,4

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	53,6

	Podłoga na gruncie - wykończenie: parkiet
	m2
	13,2

	Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa
	m2
	25,9

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	16,4

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	51,0

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	23,7

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	17,8

	Balkony z wykończeniem
	m2
	4,2

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej
	m2
	17,0

	Tarasy ziemne i schody terenowe
	m2
	40,9


