UWAGA!!!

 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”MIŁOSNA ŚREDNIA”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2288 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     566 zł

1.stan surowy otwarty               114.295,86
2.stan wykończeniowy              104.011,32
3.ogółem roboty budowlane     218.307,18    

4.instalacje                                  56.813,32
TABELA  ELEMENTÓW 

	Pozycja
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1.
	Stan zerowy
	  22.940,09
	              8,3

	2.
	Stan surowy
	         91.355,77
	 33,2

	3.


	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	  80.545,06

	 29,3

	4.
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	  23.466,26
	  8,5

	5.


	Roboty instalacyjne
	   41.709,01
	 15,2

	6.
	Roboty elektryczne
	   15.104,31
	   5,5


	
	Ogółem
	 275.120,50
	           100,0


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Budynek jednorodzinny " Miłosna średnia " : roboty budowlane

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy
	m3
	110,0
	
	
	
	

	2
	KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	12,4
	
	
	
	

	3
	KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe fundamentowe z izolacjami
	m3
	12,0
	
	
	
	

	4
	KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany
	m2
	126,0
	
	
	
	

	5
	KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie
	m2
	30,1
	
	
	
	

	6
	KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy
	m3
	6,8
	
	
	
	

	7
	KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych LEIER
	m
	15,0
	
	
	
	

	8
	KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem + płyta balkonowa
	m2
	67,4
	
	
	
	

	9
	KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą
	m2
	4,6
	
	
	
	

	10
	KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	1,70
	
	
	
	

	11
	KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
	m3
	7,20
	
	
	
	

	12
	KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane
	m2
	170,4
	
	
	
	

	13
	KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych
	m
	43,0
	
	
	
	

	14
	KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie
	m2
	82,9
	
	
	
	

	15
	KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn
	m2
	22,5
	
	
	
	

	16
	KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana
	m2
	24,4
	
	
	
	

	17
	KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota,parkiet)
	m2
	71,2
	
	
	
	


