UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”SOKOŁÓW”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny
· parterowy z garażem
· podpiwniczony

· poddasze użytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	1 870,15 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	474,48 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	174 124,99 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	152 320,32 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	326 445,31 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	54 766,76 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	74 589,58 zł
	19,6%

	2
	Stan surowy
	99 535,41 zł
	26,1%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	126 184,71 zł
	33,1%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	26 135,61 zł
	6,9%

	5
	Roboty instalacyjne
	39 608,17 zł
	10,4%

	6
	Roboty elektryczne
	15 158,59 zł
	4,0%

	 
	Ogółem
	381 212,07 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny SOKOŁÓW: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	250,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	21,5

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami
	m2
	107,3

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami
	m2
	12,0

	Ściany wewnętrzne piwnic z pustaków ceramicznych
	m2
	39,9

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	110,5

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	69,5

	Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane
	m2
	71,2

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	7,2

	Płyty żelbetowe stropowe
	m2
	154,1

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	9,8

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	4,3

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	35,0

	Elementy konstrukcyjne drewniane na dach
	m3
	6,6

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	182,1

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	51,0

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	81,2

	Strop żelbetowy nad piwnicami wykończenie: terakota
	m2
	42,5

	Strop żelbetowy nad piwnicami - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	38,5

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	29,1

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	49,9

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	34,4

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	2,2

	Balkony i wejście do budynku z wykończeniem
	m2
	20,2

	Schody wejściowe z wykończeniem
	m2
	4,7

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	18,5


1

