UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”SZCZEPANÓW 22”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi
· parterowy
· niepodpiwniczony

· poddasze użytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	2 032,14 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	490,84 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	216 757,75 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	199 054,44 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	415 812,19 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	66 678,99 zł
	

	
	
	
	


	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	42 281,52 zł
	8,8%

	2
	Stan surowy
	174 476,23 zł
	36,2%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	165 149,00 zł
	34,2%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	33 905,44 zł
	7,0%

	5
	Roboty instalacyjne
	45 659,66 zł
	9,5%

	6
	Roboty elektryczne
	21 019,33 zł
	4,4%

	 
	Ogółem
	482 491,18 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny SZCZEPANÓW: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	120,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	24,6

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami
	m2
	61,9

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami
	m2
	12,4

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 19cm z izolacjami
	m2
	20,0

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	159,0

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	154,4

	Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane
	m2
	123,4

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	13,5

	Płyty żelbetowe stropowe
	m2
	148,2

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	4,3

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	5,2

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	46,0

	Elementy konstrukcyjne drewniane na dach
	m3
	14,5

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	299,7

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	75,3

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	147,2

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	99,4

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	45,0

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	51,0

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	30,0

	Balkony z wykończeniem
	m2
	10,8

	Tarasy ziemne i schody wejściowe do budynku z wykończeniem
	m2
	86,0

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	19,5


1

