UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”ZADĘBIE”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny 
· parterowy
· niepodpiwniczony

· poddasze nieużytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	1 627,51 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	383,85 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	146 017,87 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	95 661,35 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	241 679,22 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	36 039,45 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	44 048,06 zł
	15,9%

	2
	Stan surowy
	101 969,81 zł
	36,7%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	81 420,39 zł
	29,3%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	14 240,96 zł
	5,1%

	5
	Roboty instalacyjne
	23 161,85 zł
	8,3%

	6
	Roboty elektryczne
	12 877,60 zł
	4,6%

	 
	Ogółem
	277 718,67 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny ZADĘBIE: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	125,0

	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	25,0

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami
	m2
	71,9

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 19cm z izolacjami
	m2
	28,0

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 50cm z izolacjami
	m2
	46,5

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	149,9

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	63,3

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	5,4

	Płyty żelbetowe stropowe
	m2
	137,3

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	2,8

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	18,0

	Elementy konstrukcyjne drewniane na dach
	m3
	7,8

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	222,4

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	78,0

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	39,5

	Podłoga na gruncie - wykończenie: parkiet
	m2
	82,8

	Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa
	m2
	10,2

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: posadzka
	m2
	143,2

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	27,9

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	19,3

	Tarasy ziemne i schody wejściowe z wykończeniem
	m2
	37,5

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	20,1


1

