UWAGA!!!

 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” ŚWIDNICA DWS 7”

(w konstrukcji szkieletu drewnianego)

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2716 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     551 zł

1.stan surowy otwarty               199.444,74

2.stan wykończeniowy                92.804,23
3.ogółem roboty budowlane     292.248,97    

4.instalacje                                  63.056,12
TABELA  ELEMENTÓW 

	Pozycja
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1.
	Stan zerowy
	  24.471,82
	 6,9

	2.
	Stan surowy
	       174.972,92
	49,3

	3.


	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	  81.081,66

	22,8

	4.
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	  11.722,57
	 3,3

	5.


	Roboty instalacyjne
	  47.277,83
	13,3

	6.
	Roboty elektryczne
	  15.778,29
	  4,4


	
	Ogółem
	      355.305,09
	          100,0


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kw. 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)
	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Budynek jednorodzinny " ŚWIDNICA DWS 7 "-konstrukcja szkieletowa

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy
	m3
	125,00
	
	
	
	

	2
	KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy i stopy fundamentowe zelbetowe z izolacjami
	m3
	13,30
	
	
	
	

	3
	KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe gr.20cm z izolacjami
	m3
	10,4
	
	
	
	

	4
	KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	0,46
	
	
	
	

	5
	KNR 0-21 4001/07 - Ściany zewn. w konstrukcji szkieletowej: bale 5x15cm +pł OSB 1,5cm + paroizolacja +wełna min.15cm+ 5cm+wiatroizolacja + płyta g-k
	m2
	175,5
	
	
	
	

	6
	KNR 0-21 4001/07 - Ściany wewn. w konstrukcji szkieletowej +paroizolacja+wełna min.15cm+ paroizolacja + obustronna płyta g-k
	m2
	12,7
	
	
	
	

	7
	KNR 0-21 4001/07 - Ściankii działowe w konstrukcji szkieletowej +paroizolacja+wełna min.5cm+paroizolacja +obustronne płyta g-k
	m2
	76,7
	
	
	
	

	8
	Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany zewn i wewn - szkielet
	m3
	12,40
	
	
	
	

	9
	KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier
	m
	16,00
	
	
	
	

	10
	KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach: deski+2xfolia+wełna3cm+podłoga(deski)
	m2
	83,90
	
	
	
	

	11
	Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na szkielet stropu
	m3
	10,82
	
	
	
	

	12
	KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
	m3
	10,92
	
	
	
	

	13
	KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczno-metalową z posypką w panelach Gerard Coruna na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna
	m2
	220,40
	
	
	
	

	14
	KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych
	m
	61,50
	
	
	
	

	15
	KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi
	m2
	24,40
	
	
	
	

	16
	KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa z bramą garażową
	m2
	25,40
	
	
	
	

	17
	KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)
	m2
	76,60
	
	
	
	


