UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM  JEDNORODZINNY  ”CHMIELNIKI MAŁE DW 5”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY,

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2984 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                   720 zł

1.stan surowy otwarty               330.426,24

2.stan wykończeniowy              109.430,21

3.ogółem roboty budowlane     439.856,45

4.instalacje                                  81.465,66

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 42.476,65 | 8,1 |
| 2. | Stan surowy | 287.949,59 | 55,3 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 95.752,22 | 18,4 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 13.677,99 | 2,6 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 63.723,45 | 12,2 |
| 6. | Roboty elektryczne | 17.742,21 | 3,4 |
|  | Ogółem | 521.322,11 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2012r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " CHMIELNIKI MAŁE DW 5 " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 190,00 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 20,80 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe fundamentowe z izolacjami | m3 | 21,9 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,53 |  |  |  |  |
| 5 | KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 24x26cm+wiatroizolacja+wełna 10cm+paroizolacja+ boazeria"płazy" | m2 | 192,40 |  |  |  |  |
| 6 | KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x26cm | m2 | 76,20 |  |  |  |  |
| 7 | KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe z płazów drewnianych 10x26cm | m2 | 69,50 |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany | m3 | 67,52 |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach+ podsufitka+folia+wełna min.20cm+folia+ podłoga(deski/terakota) | m2 | 114,20 |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 11,26 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 1107/01 - Schody drewniane ażurowe na belkach drewnianych z balustradą | szt stop | 16,00 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 16,79 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 0-15 0525/03 - Ułożenie dachówki oraz gąsiorów przy pokryciu dachów dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach + folia wiatroszczelna | m2 | 308,3 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 97,50 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 30,90 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn + brama garażowa | m2 | 29,50 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 116,30 |  |  |  |  |