UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM JEDNORODZINNY ”CHMIELNIKI  MAŁE BM”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2821 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     646 zł

1.stan surowy otwarty               173.697,96

2.stan wykończeniowy              141.567,76

3.ogółem roboty budowlane     315.265,72

4.instalacje                                  62.749,31

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 38.270,66 | 10,1 |
| 2. | Stan surowy | 135.427,30 | 35,8 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 110.740,21 | 29,3 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 30.827,55 | 8,2 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 43.078,71 | 11,4 |
| 6. | Roboty elektryczne | 19.670,60 | 5,2 |
|  | Ogółem | 378.015,03 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kwartału 2020r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " CHMIELNIKI MAŁE BM " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 120,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 25,5 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 13,9 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 9-17 0103/02 - Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm+ styropian 15cm + tynk akrylowy (zewn) + tynk wewn malowany | m2 | 101,6 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 9-17 0103/01 - Ściany wewnętrzne budynków z betonu komórkowego gr.20cm z obustronnym tynkiem +malowanie | m2 | 33,09 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 8,1 |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 24,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.15cm+folia+styropian 4cm+wylewka +parkiet/terakota + tynk z malowaniem | m2 | 83,1 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0218.1/05 - Schody żelbetowe gr.12cm obłożone terakotą | m2 | 4,8 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,85 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 13,29 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 234,7 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 71,1 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 9-17 0107/02 - Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm z obustronnym tynkiem + malowanie | m2 | 102,5 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami zewn i wewn | m2 | 18,9 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 24,7 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota/parkiet) | m2 | 86,8 |  |  |  |  |