UWAGA!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35

-faxem :(012)274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”GRÓDEK  drewniany”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        3144 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                    649 zł

1.stan surowy otwarty               129.656,11

2.stan wykończeniowy                58.771,19

3.ogółem roboty budowlane     188.427,30

4.instalacje                                  29.798,20

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 16.986,60 | 7,8 |
| 2. | Stan surowy | 112.669,51 | 51,6 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 50.317,84 | 23,1 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 8.453,35 | 3,9 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 19.172,53 | 8,8 |
| 6. | Roboty elektryczne | 10.625,67 | 4,9 |
|  | Ogółem | 218.225,50 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I/II 2010r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny "GRÓDEK drewniany" : roboty budowlane |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |
| 1 | Wykopy i zasypy | m3 | 85 |  |  |
| 2 | Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 8,2 |  |  |
| 3 | Ściany betonowe z izolacjami | m3 | 9 |  |  |
| 4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,25 |  |  |
| 5 | Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm+wiatroizolacja+wełna 5cm+paroizolacja+ boazeria"płazy" | m2 | 91,6 |  |  |
| 6 | Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm | m2 | 15,4 |  |  |
| 7 | Ściany działowe z płazów drewnianych 10x34cm | m2 | 26 |  |  |
| 8 | Ilość drewna na ściany | m3 | 29,23 |  |  |
| 9 | Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 21 |  |  |
| 10 | Stropy drewniany na legarach+ płyta OSB 25mm+folia+styr.twardy 3cm+folia+wylewka zbrojona 4cm+ podłoga(parkiet+terakota) | m2 | 36 |  |  |
| 11 | Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 2,72 |  |  |
| 12 | Schody drewniane zabiegowe ażurowe na belkach drewnianych z balustradą | szt stop | 15 |  |  |
| 13 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 4,29 |  |  |
| 14 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna | m2 | 92,5 |  |  |
| 15 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 36,1 |  |  |
| 16 | Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 13,7 |  |  |
| 17 | Stolarka drzwiowa | m2 | 13,3 |  |  |
| 18 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 39,2 |  |  |
| 19 | Okładziny gipsowo-kartonowe z ociepleniem wełna min.20cm+malowanie na stropie poddasza | m2 | 51,8 |  |  |