UWAGA!

 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35 

-faxem :(012)274-08-20
DOM JEDNORODZINNY ”ŚWIDNICA drewniana”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2946 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     674 zł

1.stan surowy otwarty               167.084,59

2.stan wykończeniowy                85.099,17
3.ogółem roboty budowlane     252.183,76    

4.instalacje                                  46.864,27
TABELA  ELEMENTÓW 
	Pozycja
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1.
	Stan zerowy
	 21.180,46
	 7,1

	2.
	Stan surowy
	      145.904,13
	48,8

	3.


	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	  74.680,63


	25,0

	4.
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	  10.418,54
	  3,5

	5.


	Roboty instalacyjne
	   32.364,41
	10,8

	6.
	Roboty elektryczne
	   14.499,86
	  4,8



	
	Ogółem
	 299.048,03
	          100,0


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2010r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Budynek jednorodzinny " ŚWIDNICA drewniana" : roboty budowlane

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy
	m3
	120,00
	
	
	
	

	2
	KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami
	m3
	14,70
	
	
	
	

	3
	KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	0,47
	
	
	
	

	4
	KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami
	m3
	10,50
	
	
	
	

	5
	KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 12x25cm+wiatroizolacja+wełna 15cm+paroizolacja+ boazeria"płazy"
	m2
	104,90
	
	
	
	

	6
	KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne szczytowe: deski +wiatroizolacja +wełna 15+12cm+paroizolacja+ boazeria"płazy"
	m2
	20,80
	
	
	
	

	7
	KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne szkieletowe: płyta OSB 1,5cm + wełna 15cm + płyta OSB 1,5cm
	m2
	14,30
	
	
	
	

	8
	KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe szkleletowe: 2xdeski + wełna 6cm
	m2
	47,10
	
	
	
	

	9
	Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany
	m3
	21,58
	
	
	
	

	10
	KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier
	m
	32,00
	
	
	
	

	11
	KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach+ płyta OSB 25mm+folia+styr.twardy 4cm+folia+ podłoga(deski)
	m2
	64,30
	
	
	
	

	12
	Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki)
	m3
	10,66
	
	
	
	

	13
	KNNR 2 1107/01 - Schody drewniane ażurowe na belkach drewnianych
	szt stop
	16,00
	
	
	
	

	14
	KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
	m3
	6,34
	
	
	
	

	15
	KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna
	m2
	166,60
	
	
	
	

	16
	KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych
	m
	41,60
	
	
	
	

	17
	KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi
	m2
	25,30
	
	
	
	

	18
	KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn
	m2
	16,60
	
	
	
	

	19
	KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)
	m2
	57,30
	
	
	
	


