UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY JEDNORODZINNY ”BISKUPICE 9”

WOLNOSTOJĄCY PARTEROWY, 
PODPIWNICZONY, Z PODDASZEM UŻYTKOWYM
	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	1 931,71 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	520,96 zł

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	177 773,73 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	142 753,07 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	320 526,80 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	50 555,36 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	71 773,18 zł
	19,3%

	2
	Stan surowy
	106 000,55 zł
	28,6%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	116 803,20 zł
	31,5%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	25 949,87 zł
	7,0%

	5
	Roboty instalacyjne
	35 003,84 zł
	9,4%

	6
	Roboty elektryczne
	15 551,52 zł
	4,2%

	 
	Ogółem
	371 082,16 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartał 2010r/I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny BISKUPICE 9: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	280,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	21,4

	Ściany betonowe gr. 20cm z izolacjami
	m2
	140,4

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm + płyty styropianowe EPS 200 gr. 13cm + tynki zewnętrzne + malowanie
	m2
	161,4

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 19cm + z obustronnym tynkowaniem + malowanie
	m2
	67,9

	Płyty żelbetowe stropowe
	m2
	132,8

	Belki, podciągi i słupy żelbetowe
	m3
	6,7

	Schody żelbetowe
	m2
	21,2

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier
	m
	35,0

	Terakota na gruncie: podsypka piaskowo-żwirowa gr. 15cm + chudy beton gr. 10cm + papa termozgrzewalna + styropian twardy gr. 10cm + folia budowlana + wylewka betonowa gr. 4cm + terakota gr. 2cm
	m2
	52,9

	Posadzka cementowa na gruncie: chudy beton lub żwir gr. 15cm + styropian gr. 10cm + folia budowlana + wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 4cm + posadzka cementowa
	m2
	9,5

	Posadzka ceramiczna na stropie żelbetowym: tynk wapienno-cementowy gr. 1,5cm + płyta żelbetowa + paroizolacja + styropian gr. 5cm + folia budowlana + wylewka betonowa gr. 4cm + terakota
	m2
	81,2

	Parkiet na stropie żelbetowym: tynk wapienno-cementowy gr. 1,5cm + płyta żelbetowa + styropian twardy gr. 5cm + folia budowlana + wylewka betonowa gr. 4cm + parkiet dębowy gr. 1,8cm
	m2
	62,2

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	3,4

	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -  (nakłady M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)
	m3
	6,9

	Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną
	m2
	200,9

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	53,5

	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm + obustronne tynkowanie i malowanie
	m2
	34,3

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	26,3

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	30,9

	Tarasy ziemne, schody wejściowe: żwir gr. 10cm + podsypka gr. 4cm + bruk betonowy gr. 6cm + obrzeże
	m2
	24,0

	Posadzka na balkonie: tynk wapienno-gipsowy gr. 1,5cm + styropian ekstrudowany gr. 4cm + płyta żelbetowa + styropian ekstrudowany gr. 4cm + hydroizolacja + wylewka betonowa gr. 4cm + terakota/gres
	m2
	4,5


1

