UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” FRYDMAN ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, PODPIWNICZONY,

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        1671 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     421 zł

1.stan surowy otwarty               203.990,50

2.stan wykończeniowy              198.362,11

3.ogółem roboty budowlane     402.352,61

4.instalacje                                  61.123,23

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 79.824,60 | 17,2 |
| 2. | Stan surowy | 124.165,90 | 26,8 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 156.281,51 | 33,7 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 42.080,60 | 9,1 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 41.612,39 | 9,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 19.510,84 | 4,2 |
|  | Ogółem | 463.475,84 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartał 2013r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| Przedmiar robót |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " FRYDMAN " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 | Wykopy i zasypy | m3 | 420,0 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 | Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 28,0 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 | Ściany betonowe piwnic z izolacjami | m3 | 14,5 |  |  |  |
| 4 | KNR 0-27 0163/01 | Ściany wewn konstrukcyjne piwnic pustaków ceramicznych Porotherm grub.18,8cm + tynk obustronny + malowanie | m2 | 53,3 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0216.1/02 | Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicami gr.14cm+folia+ styropian10cm+wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota) | m2 | 103,2 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0109/02 | Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm grub 25cm +styropian 13cm+ tynk zew akrylowy +tynk wewn malowany | m2 | 152,9 |  |  |  |
| 7 | KNR 0-27 0163/01 | Ściany wewn konstrukcyjne piwnic pustaków ceramicznych Porotherm grub.18,8cm + tynk obustronny + malowanie | m2 | 89,7 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02u2 0175/01 | Ścianki działowe z cegieł Porotherm grub 11,5cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 110,6 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0210.1/03 | Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 10,0 |  |  |  |
| 10 | KNRK-03 0501/06 | Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 40,0 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0216.1/02 | Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian4cm+ wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota) | m2 | 98,9 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0218.1/02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm wykończone terakotą | m2 | 17,3 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0219.1/04 | Balkony o gr.płyty 14cm z izolacjami wykończone płytkami gres i tynkiem | m2 | 34,8 |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 0104/04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 5,96 |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 0402.2/05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 9,85 |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0504/01 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną marsylka na łatach, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 232,1 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02u2 0546/01 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 56,0 |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 1101/03 | Stolarka okienna drewniana z parapetami zewn i wewn | m2 | 39,0 |  |  |  |
| 19 | KNNR2 1104/02+04 | Stolarka drzwiowa zewn i wewn + brama garażowa | m2 | 43,0 |  |  |  |
| 20 | KNNR 2 0602/03 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+ folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 107,5 |  |  |  |