UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY ”G1 (01)”

- technologia murowana

- wolnostojący

- parterowy

- niepodpiwniczony

- poddasze nieużytkowe

| Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku |  |  | 2 121,28 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena jednostkowa m3 kubatury budynku |  |  | 421,37 zł |
| 1. | stan surowy otwarty | 28 773,28 zł |  |
| 2. | stan wykończeniowy | 13 406,31 zł |  |
| 3. | ogółem roboty budowlane | 42 179,59 zł |  |
| 4. | instalacje | 1 221,75 zł |  |
| TABELA ELEMENTÓW |  |  |  |
| Lp | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| 1 | Stan zerowy | 5 787,22 zł | 13,3% |
| 2 | Stan surowy | 22 986,06 zł | 53,0% |
| 3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 8 181,04 zł | 18,8% |
| 4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 5 225,27 zł | 12,0% |
| 5 | Roboty elektryczne | 1 221,75 zł | 2,8% |
|  | Ogółem | 43 401,34 zł | 100,0% |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Garaż G1 (01) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis robót | J.m. |  |
| Wykopy i zasypy | m3 | 35,0 |
| Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 3,4 |
| Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami | m2 | 14,1 |
| Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem | m2 | 37,8 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża | m3 | 1,2 |
| Płyty żelbetowe stropowe | m2 | 20,4 |
| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,4 |
| Elementy konstrukcyjne drewniane na dach | m3 | 1,5 |
| Pokrycie dachów dachówką | m2 | 46,1 |
| Montaż rynien dachowych i rur spustowych | m | 29,8 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: gres | m2 | 21,1 |
| Stolarka drewniana okienna | m2 | 2,2 |
| Stolarka drewniana drzwiowa zewn. | m2 | 1,6 |
| Brama garażowa | m2 | 5,0 |
| Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 9,8 |