UWAGA!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35

-faxem :(012)274-08-20

GARAŻ  NA  2  SAMOCHODY  OSOBOWE

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        1178 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     328 zł

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 8.362,14 | 10,2 |
| 2. | ### Stan surowy | 40.111,38 | 48,8 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 19.349,95 | 23,6 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 10.677,33 | 13,0 |
| 5. | Roboty elektryczne | 3.618,00 | 4,4 |
|  | Ogółem | 82.118,80 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2006r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaż na 2 samochody : roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |
| 1 | Wykopy i zasypy | m3 | 55 |  |  |
| 2 | Ławy,stopy i ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 13,4 |  |  |
| 3 | Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 83,3 |  |  |
| 4 | Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 11,4 |  |  |
| 5 | Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 3,9 |  |  |
| 6 | Belki, podciągi żelbetowe,wieńce | m3 | 2 |  |  |
| 7 | Płyta żelbetowa stropowa nad parterem gr.12cm+wylewka zbrojona | m2 | 43,2 |  |  |
| 8 | Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą | m2 | 3,7 |  |  |
| 9 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 1,16 |  |  |
| 10 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 2,91 |  |  |
| 11 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 98,6 |  |  |
| 12 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 29,5 |  |  |
| 13 | Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 6 |  |  |
| 14 | Stolarka drzwiowa drewniana+ bramy garażowe | m2 | 13,3 |  |  |
| 15 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian5cm+wylewka zbrojona +podłoga gres | m2 | 50,3 |  |  |
| 16 | Instalacja elektryczna wewnętrzna: tablica rozdzielcza z wyposażeniem, gniazdka(3szt), pkt.świetlne(10szt), instalacja odgromowa | kpl | 1 |  |  |