UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

GARAŻ NA 2 SAMOCHODY OSOBOWE ”G2 (04)”

- technologia murowana

- wolnostojący

- parterowy

- niepodpiwniczony

- poddasze użytkowe

| Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku | 2 115,51 zł |
| --- | --- |
| Cena jednostkowa m3 kubatury budynku | 339,67 zł |
| 1. | stan surowy otwarty | 52 129,82 zł |  |
| 2. | stan wykończeniowy | 28 237,54 zł |  |
| 3. | ogółem roboty budowlane | 80 367,36 zł |  |
| 4. | instalacje | 4 549,03 zł |  |
| TABELA ELEMENTÓW |
| Lp | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| 1 | Stan zerowy | 9 590,92 zł | 11,3% |
| 2 | Stan surowy | 42 538,90 zł | 50,1% |
| 3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 18 996,74 zł | 22,4% |
| 4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 9 240,80 zł | 10,9% |
| 5 | Roboty elektryczne | 4 549,03 zł | 5,4% |
|  | Ogółem | 84 916,39 zł | 100,0% |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Garaż G2 (04) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis robót | J.m. |  |
| Wykopy i zasypy | m3 | 35,0 |
| Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 5,8 |
| Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami | m2 | 21,9 |
| Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem | m2 | 72,6 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża | m3 | 3,1 |
| Płyty żelbetowe stropowe | m2 | 37,4 |
| Schody żelbetowe | m2 | 3,4 |
| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 1,2 |
| Elementy konstrukcyjne drewniane na dach | m3 | 2,5 |
| Pokrycie dachów dachówką | m2 | 83,5 |
| Montaż rynien dachowych i rur spustowych | m | 28,4 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa | m2 | 43,6 |
| Strop nad parterem - wykończenie: posadzka cementowa | m2 | 39,0 |
| Stolarka drewniana okienna | m2 | 5,9 |
| Stolarka drewniana drzwiowa zewn. | m2 | 2,3 |
| Brama garażowa | m2 | 10,1 |
| Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 12,8 |