UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

BUDYNEK MIESZKALNY ”CHMIELNIKI  średnie R1”

PARTEROWY,

Z  PODDASZEM  NIEUŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                       3499 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                 605 zł

1.stan surowy otwarty               290.094,50

2.stan wykończeniowy                84.151,05

3.ogółem roboty budowlane     374.245,55

4.instalacje                                  41.808,99

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 47.574,60 | 11,4 |
| 2. | ### Stan surowy | 242.519,90 | 58,3 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 72.522,04 | 17,4 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 11.629,01 | 2,8 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 25.658,00 | 6,2 |
| 6. | Roboty elektryczne | 16.150,99 | 3,9 |
|  | Ogółem | 416.054,54 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2019r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " CHMIELNIKI średnie R1 " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 20,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe fundamentowe z izolacjami | m3 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 25x25cm+wiatroizolacja +wełna 10cm+paroizolacja+boazeria typu "płazy" | m2 | 126,80 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 25x25cm | m2 | 75,30 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe na ruszcie drewnianym z wełną gr.6cm i obustronną deską | m2 | 41,50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany | m3 | 59,72 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach 15x25+ deski+folia+wełna 20cm+folia+ deski | m2 | 131,20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 15,18 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 10,30 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 0-15 0525/03 - Ułożenie dachówki oraz gąsiorów przy pokryciu dachów dachówką ceramiczną na łatach i konttrłatach + folia paroprzepuszczalna | m2 | 246,1 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 71,70 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 17,90 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 19,90 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 122,60 |  |  |  |  |  |