UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM  JEDNORODZINNY  ”BARTNE drewniane 6”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, NIEPIWNICZONY,

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                       2800 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                  678 zł

1.stan surowy otwarty               187.137,28

2.stan wykończeniowy                63.937,74

3.ogółem roboty budowlane     251.075,02

4.instalacje                                  47.954,84

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 21.797,08 | 7,3 |
| 2. | Stan surowy | 165.340,20 | 55,3 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 56.660,39 | 18,9 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 7.277,35 | 2,5 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 35.021,74 | 11,7 |
| 6. | Roboty elektryczne | 12.933,10 | 4,3 |
|  | Ogółem | 299.029,86 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych III kw 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 120,00 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 11,80 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe fundamentowe z izolacjami | m3 | 9,9 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,32 |  |  |  |  |
| 5 | KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x25cm+wiatroizolacja +wełna 12cm+paroizolacja+boazeria typu "płazy" | m2 | 133,70 |  |  |  |  |
| 6 | KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x25cm | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 7 | KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe z płazów drewnianych 10x25cm | m2 | 63,70 |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany konstrukcyjne | m3 | 34,35 |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 16,00 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach 15x25+ deski+folia+wełna 4cm+folia+ deski | m2 | 63,10 |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 8,02 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 6,22 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 0-15 0525/03 - Ułożenie dachówki oraz gąsiorów przy pokryciu dachów dachówką ceramiczną na łatach i konttrłatach + folia paroprzepuszczalna | m2 | 160,5 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 38,00 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 20,70 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 15,50 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 62,50 |  |  |  |  |