UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM  JEDNORODZINNY ” OLKUSZ  31+ ”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        1893 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     488 zł

1.stan surowy otwarty               146.062,90

2.stan wykończeniowy              125.805,75

3.ogółem roboty budowlane      271.868,65

4.instalacje                                  61.537,72

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 34.776,27 | 10,4 |
| 2. | Stan surowy | 111.286,63 | 33,4 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 107.264,48 | 32,2 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 18.541,27 | 5,6 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 44.562,41 | 13,3 |
| 6. | Roboty elektryczne | 16.975,31 | 5,1 |
|  | Ogółem | 333.406,37 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2013r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " OLKUSZ 31+ " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 130,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 19,1 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 18,6 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 36,5cm TLMB + tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 129,0 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 24cm TLMB +tynk wewn obustronny malowany | m2 | 96,1 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 9-17 0109/01 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemu H+H | m | 47,5 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 12,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 9-17 0107/02 - Obmurowanie wieńców, belek i słupów w sc.zewn z bloczków PPB 625/115/250 | m2 | 35,9 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 9-17 0107/02 - Ścianki działowe systemu H+H z bloczków z betonu komórkowego gr.11,5cm + tynk obustronny malowany | m2 | 54,1 |  |  |  |  |
| 10 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 16,0 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian 4cm+wylewka +parkiet/terakota + tynk z malowaniem | m2 | 99,5 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0218.1/05 - Schody żelbetowe na poddasze obłożone twerakota | m2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,10 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 8,40 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 191,4 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 42,5 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna PCV z parapetami zewn i wewn | m2 | 40,3 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn + brama garażowa | m2 | 31,0 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota) | m2 | 102,1 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 2011/01 - Okładziny gipsowo-kartonowe, na ruszcie metalowym, z ociepleniem wełną gr.20cm - poddasze | m2 | 126,0 |  |  |  |  |