UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” GRÓDEK ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                          2274 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     464 zł

1.stan surowy otwarty               103.372,57

2.stan wykończeniowy                84.993,86

3.ogółem roboty budowlane     188.366,43

4.instalacje                                  39.029,65

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 22.482,42 | 9,8 |
| 2. | ### Stan surowy | 80.890,15 | 35,6 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 63.161,19 | 27,8 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 21.832,67 | 9,6 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 24.921,27 | 11,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 14.108,38 | 6,2 |
|  | Ogółem | 227.396,08 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " GRÓDEK 7 " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy, stopy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 12,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe z izolacjami | m3 | 11,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 139,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian 4/20cmcm+wylewka +parkiet/terakota + tynk z malowaniem | m2 | 61,4 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 6,20 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 146,8 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 46,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 49,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami zewn i wewn | m2 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn z bramą garazową | m2 | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota, parkiet, pos.cem) | m2 | 65,3 |  |  |  |  |  |