UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

GARAŻ  NA  2  SAMOCHODY  OSOBOWE

(GD2-01L)

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2193 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     462 zł

1.stan surowy otwarty                 76.434,63

2.stan wykończeniowy                21.618,08

3.ogółem roboty budowlane       98.052,71

4.instalacje                                    5.879,17

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 12.020,97 | 11,6 |
| 2. | ### Stan surowy | 64.413,66 | 62,0 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 21.618,08 | 20,8 |
| 4. | Roboty elektryczne | 5.879,17 | 5,6 |
|  | Ogółem | 103.931,88 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2013r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaż na 2 samochody (GD2-01L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy,stopy i ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR19-01 0407/02 - Ściany z płazów drewnianych 18x25cm | m2 | 86,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | - Dostawa drzewa na ściany | m3 | 17,99 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 0-21 4007/01 - Strop drewniany na belkach 15x25cm : ślepa podłoga z desek gr.3cm z ociepleniem wełną gr.20cm i podsufitką drewnianą | m2 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | - Dostawa drzewa na strop | m3 | 3,66 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 3,71 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 91,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 46,8 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa drewniana+ bramy garażowe | m2 | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian5cm+wylewka zbrojona | m2 | 48,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kalkulacja indywidualna - Instalacja elektryczna wewnętrzna: tablica rozdzielcza z wyposażeniem, gniazdka(10szt), pkt.świetlne(10szt), instalacja odgromowa | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |