UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”MIŁOSNA ŚREDNIA  2TB”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2118 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     522 zł

1.stan surowy otwarty               117.649,86

2.stan wykończeniowy                97.439,33

3.ogółem roboty budowlane     215.089,19

4.instalacje                                  53.723,13

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 17.648,08 | 6,5 |
| 2. | Stan surowy | 100.001,78 | 37,2 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 81.139,63 | 30,2 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 16.299,70 | 6,1 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 37.860,89 | 14,1 |
| 6. | Roboty elektryczne | 15.862,24 | 5,9 |
|  | Ogółem | 268.812,32 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2012r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " Miłosna średnia 2TB " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 110,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 11,4 |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 2 0304/01 - Ściany fundamentowe zewnętrzne gr.30cm systemu TERMALICA z pustaków szalunkowych PS-30 z izolacjami pwilgociowa + styrodur 5cm | m2 | 37,62 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0304/01 - Ściany fundamentowe wewnętrzne gr.24cm systemu TERMALICA z pustaków szalunkowych PS-24 z izolacjami | m2 | 8,87 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 9-17 0103/05 - Ściany zewnetrzne gr.40cm systemu TERMALICA z bloczków T1/350-599/400/249 o powierzchni profilowanej (transport materiałów wyciągiem) | m2 | 135,22 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 9-17 0103/02 - Ściany wewnętrzne gr.24cm systemu TERMALICA z bloczków T3/600- 599/240/249 o powierzchni profilowanej (transport materiałów wyciągiem) | m2 | 19,13 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 9-17 0109/01 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemu TERMALICA (transport materiałów wyciągiem) | m | 58,00 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 9-17 0119/01 - Ocieplenie wieńców i słupków żelbetowych płytkami gr.10cm systemu TERMALICA T3/500- 599x249x100 o powierzchni gładkiej wykonane na zaprawie klejowej | m2 | 18,23 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 7,2 |  |  |  |  |
| 10 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych LEIER | m | 15,0 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 0-30 0224/02 - Strop gęstożebrowy TERMALICA na belkach kratownicowych o rozstawie 60cm + folia + styropian 4cm + wylewka zbrojona+ posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem + płyta balkonowa | m2 | 69,54 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0218.1/02 - Schody drewniane zabiegowe | kpl | 1,0 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 1,24 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 6,87 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 174,9 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 43,6 |  |  |  |  |
| 17 | KNR 9-17 0107/02 - Ścianki działowe gr.12cm systemu TERMALICA z bloczków T4/600-599/120/249 o powierzchni profilowanej (transport materiałów wyciągiem) | m2 | 110,26 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 22,5 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana | m2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota,parkiet) | m2 | 71,2 |  |  |  |  |