UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” RYDZOWO 3 ”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2951 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     727 zł

1.stan surowy otwarty               185.676,48

2.stan wykończeniowy                70.803,19

3.ogółem roboty budowlane     256.479,67

4.instalacje                                  45.748,83

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 21.367,11 | 7,1 |
| 2. | ### Stan surowy | 164.309,37 | 54,4 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 59.296,59 | 19,6 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 11.506,60 | 3,8 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 31.493,89 | 10,4 |
| 6. | Roboty elektryczne | 14.254,94 | 4,7 |
|  | Ogółem | 302.228,50 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kw. 2012r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " RYDZOWO 3 " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe fundamentowe z izolacjami | m3 | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,33 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x25cm+wiatroizolacja+wełna 10cm+paroizolacja+ boazeria"płazy" | m2 | 139,60 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x25cm | m2 | 15,30 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe z płyt g-k na ruszcie drewnianym | m2 | 70,60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany | m3 | 34,46 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Pleva | m | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach+ podsufitka+folia+wełna min.30cm+folia+ podłoga(deski) | m2 | 64,40 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 6,93 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 1107/01 - Schody drewniane ażurowe na belkach drewnianych z balustradą | szt stop | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 8,77 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna | m2 | 177,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 78,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 16,50 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 65,80 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 2011/01 - Okładziny gipsowo-kartonowe z ociepleniem wełna min.20cm+malowanie na stropie poddasza | m2 | 89,30 |  |  |  |  |  |