UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM JEDNORODZINNY ” ADRESOWO ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                          2360 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                      589 zł

1.stan surowy otwarty               176.654,99

2.stan wykończeniowy              159.763,75

3.ogółem roboty budowlane      336.418,74

4.instalacje                                   57.395,87

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 38.934,60 | 9,9 |
| 2. | ### Stan surowy | 137.720,39 | 35,0 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 124.991,34 | 31,7 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 34.772,41 | 8,8 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 38.881,57 | 9,9 |
| 6. | Roboty elektryczne | 18.514,30 | 4,7 |
|  | Ogółem | 393.814,61 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kwartału 2020 r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| Budynek jednorodzinny " ZAWOJA MK2 " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 | Wykopy i zasypy | m3 | 155,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 | Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 11,6 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 | Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 11,5 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 | Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk zew akrylowy +tynk wewn malowany | m2 | 115,8 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 | Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 23,1 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 | Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 6,4 |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 | Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 14,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 | Płyta żelbetowa stropowa gr.14cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota) | m2 | 61,0 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0218.1/02 | Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą | m2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0104/04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 1,79 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0402.2/05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 5,9 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0504/01 | Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną na łatach, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 171,4 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0546/01 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 37,2 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0175/01 | Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 63,7 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 | Stolarka okienna z parapetami zewn i wewn | m2 | 19,0 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 | Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 17,2 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(parkiet+terakota) | m2 | 65,9 |  |  |  |  |