UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM  JEDNORODZINNY ” MIRÓW 15GG ”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2503 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     605 zł

1.stan surowy otwarty               193.417,12

2.stan wykończeniowy              189.859,07

3.ogółem roboty budowlane      383.276,19

4.instalacje                                 104.723,04

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 48.451,16 | 9,9 |
| 2. | Stan surowy | 144.965,96 | 29,8 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 134.919,52 | 27,6 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 54.939,55 | 11,3 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 83.162,12 | 17,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 21.560,92 | 4,4 |
|  | Ogółem | 487.999,23 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kwartału 2018r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " MIRÓW 15GG " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 180,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 19,3 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 17,5 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 24cm+ styropian 20cm + tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 187,1 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 24cm +tynk wewn obustronny malowany | m2 | 54,8 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 14,8 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 9-17 0107/02 - Ścianki działowe systemu H+H z bloczków z betonu komórkowego gr.11,5cm + tynk obustronny malowany | m2 | 98,7 |  |  |  |  |
| 8 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych, spalinowe i dymowe z pustaków Pleva | m | 28,0 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02u1 B-0202-001200/01 - Strop z pustaków Teriva - I na belkach prefabrykowanych + folia + styropian 5cm + wylewka + parkiet/terakota + tynk z malowaniem | m2 | 104,10 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0218.1/05 - Schody żelbetowe na poddasze obłożone terakotą | m2 | 4,7 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,89 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 9,80 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 271,6 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 66,6 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna PCV z parapetami zewn i wewn | m2 | 34,2 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn + brama garażowa | m2 | 40,1 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota/parkiet) | m2 | 111,9 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 2011/01 - Okładziny gipsowo-kartonowe, na ruszcie metalowym, z ociepleniem wełną gr.20cm - poddasze | m2 | 148,6 |  |  |  |  |