UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” OSIEK 307(L) ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY,

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2240 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     541 zł

1.stan surowy otwarty               128.436,35

2.stan wykończeniowy              119.908,00

3.ogółem roboty budowlane     248.344,35

4.instalacje                                  53.392,73

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 27.317,25 | 9,1 |
| 2. | ### Stan surowy | 101.119,10 | 33,5 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 87.350,20 | 28,9 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 32.557,80 | 10,8 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 38.851,76 | 12,9 |
| 6. | Roboty elektryczne | 14.540,97 | 4,8 |
|  | Ogółem | 301.737,08 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kwartału 2014r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " OSIK 307(L) " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 14,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami - sturodur 10cm | m3 | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 124,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr 25cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 28,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych PLEVA | m | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.15cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem | m2 | 85,3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa balkonów gr.15cm+ izolacja+ styropian4cm + wylewka zbrojona + posadzka (terakota) | m2 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe na płycie grub.15cm wykończone terakotą | m2 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,89 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 6,34 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20+10cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 176,2 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 47,4 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 83,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 31,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana | m2 | 24,8 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+posadzka cementowa) | m2 | 77,9 |  |  |  |  |  |